# Департамент по чрезвычайным

# ситуациям ЗКО

# Председателю садоводческого

# общества «Балауса»

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона

08 февраля 2025 года 				             	                           г.Уральск

Следственным отделом Управления полиции г.Уральска проводилось досудебное расследование по уголовному делу №25271003100001 по факту гибели людей в результате отравления угарным газом, зарегистрированного в ЕРДР по кодировке «001» (смерть лица).

Досудебным расследованием установлено, что 10.01.2024 года примерно в 11:20 часов в доме №1 садоводческого общества «Балауса»  г.Уральск ЗКО, обнаружены трупы супружеской пары Смирновых.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы №5 от 11.01.2025 года смерть супругов Смирновых наступила от отравления угарным газом, что подтверждается данными результатов химико-токсикологического исследования.

При осмотре места происшествия установлено, что дом отапливался самодельной печью кирпичной конструкции, переделанной под использование газового топлива.

Согласно акта исследования специалистов ОЧС и аварийной службы данный вид конструкции отопления является грубым нарушением стандарта пожарной безопасности.

В результате проверки выявлено, что источником утечки газа является участок газовой подводки,  выполненной негерметичными материалами.

В соответствии со ст.1 Закона РК «О газе и газоснабжении» Республики Казахстан от 9 января 2012 года «Газовое оборудование - технические изделия полной заводской готовности, используемые в качестве составных элементов газопроводов (компенсаторы, конденсатосборники, предохранительно-сбросная арматура, арматура трубопроводная запорная), а также газоиспользующие установки (газовые приборы, печи и плиты).

Согласно ст.29 настоящего Закона, обеспечение безопасности систем газоснабжения осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области промышленной, противопожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды.

Лица, осуществляющие работы по техническому обслуживанию объектов системы газоснабжения, несут ответственность за качество и своевременное выполнение работ по техническому обслуживанию.

Ответственность за исправное состояние газопотребляющих систем, дымовых и вентиляционных каналов, уплотнений вводов инженерных коммуникаций зданий, помещений несут их владельцы.

Согласно Закона РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года, при проектировании, строительстве, реконструкции и производстве объектов технического регулирования и стандартизации в области пожарной безопасности должны соблюдаться требования по размещению и применению объектов технического регулирования и стандартизации в области пожарной безопасности.

В ходе следствия установлено, что владельцем дома Смирновым А.А. ни договор на техническое обслуживание с газораспределительной организацией, ни соглашение на реконструкции объектов технического регулирования в области пожарной безопасности не заключалось.

В то же время, со стороны уполномоченных органов пожарной безопасности в нарушении требовании ст.59 Закона «О гражданской защите» в течении последних 2 лет среди населения не проводились какие-либо мероприятия по профилактике и проверке участков на обеспечение пожарной безопасности, что подтверждается допросами местных жителей при проведении подворного обхода, тогда как согласно требования данной статьи органы государственной противопожарной службы должны осуществлять предупреждения пожаров, и надзор в области пожарной безопасности, а также согласно п.3 ч.2 ст.16 настоящего Закона они обязаны разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению промышленной и пожарной безопасности и проводить противопожарную пропаганду.

Более того, согласно п.170 главы 1 раздела 2 Закона РК «О пожарной безопасности», на территории дачного кооператива, садоводческого товарищества устанавливаются пожарные щиты из расчета один щит на 20 участков.

Однако, в нарушении данной нормы в окрестностях садоводческого общества «Балауса» пожарные щиты не установлены.

В соответствии с ч.4 Правил приказа МЧС от 21.02.2022 года руководители организаций в целях обеспечения пожарной безопасности на отдельных участках работ, могут назначать своим приказом лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности.

Вместе с тем, за садоводческим обществом «Балауса» данный сотрудник не закреплен.

Также, в ходе расследования установлено, что местным уполномоченным органом не разработаны планы пожарной безопасности и эвакуации жителей садоводческого общества «Балауса», что является нарушением ст.12 Закона РК «О пожарной безопасности» и приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК (далее - МЧС) от 15.07.2021г.

Уполномоченным органом в сфере гражданской защиты является центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию, разработку и реализацию государственной политики в сфере гражданской защиты в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказания экстренной медицинской и психологической помощи населению, обеспечения пожарной безопасности и организации Гражданской обороны;

Таким образом, условием совершению данного происшествия, повлекшего гибель людей, послужило ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей сотрудниками органов противопожарной безопасности.

Не устранение указанных обстоятельств может привести к  возникновению очередных чрезвычайных происшествий, ставя здоровье и жизнь граждан под угрозу.

В соответствии со ст.200 УПК установив при производстве по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению уголовного правонарушения, лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе внести в соответствующие государственные органы, организации или лицам, исполняющим в них управленческие функции, представление о принятии мер по устранению этих обстоятельств или других нарушений закона».

При этом, согласно ст.664 Кодекса об административных правонарушениях, оставление должностным лицом без рассмотрения представления следователя или дознавателя либо принятие мер к устранению указанных в них нарушений закона, а равно несвоевременный ответ на представление, влечет штраф в размере восьми МРП.

На основании изложенного, в целях предупреждения и профилактики уголовных правонарушений, связанных с пожарной безопасности, в соответствии со ст. 200 УПК, ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1. Рассмотреть настоящее представление, с принятием мер по устранению указанных в нем нарушений и привлечению к ответственности виновных должностных лиц.

2. С целью недопущения фактов чрезвычайных происшествий среди населения и их эффективного пресечения впредь, необходимо:

- организовать осуществление проверок пожарной безопасности по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения области, на предмет  соответствия, исправности отопительных и газовых оборудований;

- в пределах своей компетенции проводить разъяснительную работу по заключению договора с газораспределяющими организациями на  техническое обслуживание газовых оборудований;

- провести профилактическую работу по пропаганде пожарной безопасности среди населения;

- рассмотреть назначение в садоводческих обществах на территории ЗКО ответственных сотрудников, обслуживающих соблюдение пожарной безопасности;

- в целях защиты людей, имущества, общества от пожаров решить вопрос установки пожарных щитов на территории сел, поселков, садоводческих обществ и кооперативов.

О результатах рассмотрения представления письменно сообщить в установленный Законом месячный срок.

Следователь следственного отдела

УП г.Уральск

капитан полиции		 			                      Ахметов Е.Т.